## трик 56
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору управления
многоквартирным домом
ул,Трикотажная, д,56
ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА НА 2014 год.
с 01.01.2014. по 31.12.2014.
Технические характеристики дома: |  |  | Сальдо на начало периода (руб.) | X | Всего расходы | 686379.028
| Площадь подвала: | 874.60 | Доход за период (руб.) | 0.00 | Площадь дома | 3529.60
| Площадь кровли: | 1136.80 | Затраты за период (руб.) | 686379.028 | Расчетная плата на 1 м2 в мес. | 16.21
| Кол-во чел: | 170.00 | Сальдо на конец периода (руб.) | X
Виды работ |  | ЕИ | Периодичность | Объем | Сумма | Плата за 1 м2 в мес.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Весь период
РАСХОД |  |  |  |  | 686379.028
Содержание жилья |  |  |  |  | 597075.048 | 14.0969 | 3529.6
Благоустройство придомовой территории |  |  |  |  | 4235.52 | 0.1 | 3529.6
| Доставка песка, земли |  |  | 1.00 | 1694.208 | 0.04 | 3529.6
| Окраска малых форм, мус.котн. |  |  |  | 2541.312 | 0.06 | 3529.6
Подготовка домов к сезонной эксплуатации |  |  |  |  | 32613.504 | 0.77 | 3529.6
Работы по подготовке домов к весенне-летнему сезону |  |  |  |  | 7200.384 | 0.17 | 3529.6
| Заделка, раскрытие вентиляционных продухов в цоколях зданий | шт. | 2 раза в год | 8.00 | 2117.76 | 0.05 | 3529.6
| Консервация системы центрального отопления (н) | п.м. | 1 раз в год | 1460.00 | 5082.624 | 0.12 | 3529.6
Работы по подготовке домов к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  | 25413.12 | 0.6 | 3529.6
| Гидравлические испытания системы отопления | п.м. | 1 раз в год | 1460.00 | 14824.32 | 0.35 | 3529.6
| Промывка трубопроводов системы отопления (н) | п.м. | 1 раз в год | 908.00 | 10588.8 | 0.25 | 3529.6
Работы и услуги, выполняемые по договорам со специализированными организациями |  |  |  |  | 3388.416 | 0.08 | 3529.6
| Дезинсекция | кв.м |  | 874.60 | 1694.208 | 0.04 | 3529.6
| Дератизация | кв.м |  | 874.60 | 1694.208 | 0.04 | 3529.6
Работы прочие |  |  |  |  | 137015.72 | 3.2349 | 3529.6
| Система город | кв.м |  | 3604.50 | 24000 | 0.56664 | 3529.6
| Ночная аварийная служба | кв.м |  | 3604.50 | 46590.72 | 1.1 | 3529.6
| Управление (УК) |  |  | 3604.50 | 66425 | 1.5683 | 3529.6
Замер сопротивления изоляции |  |  |  |  | 9400 | 0.22193 | 3529.6
| Замер сопротивления изоляции |  |  |  | 9400 | 0.22193 | 3529.6
Санитарное содержание |  |  |  |  | 255401.856 | 6.03 | 3529.6
Вывоз мусора |  |  |  |  | 36001.92 | 0.85 | 3529.6
| Вывоз КГМ |  |  | 3529.60 | 36001.92 | 0.85 | 3529.6
Уборка лестничных клеток |  |  |  |  | 102923.136 | 2.43 | 3529.6
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей | кв.м | 8 в месяц | 200.00 | 36001.92 | 0.85 | 3529.6
| Влажная протирка стен, дверей,оконных ограждений, перил, почтовых ящиков, подоконников, шкафов для электросчитков. |  | 1 раз в квартал |  | 22448.256 | 0.53 | 3529.6
| Мытье окон |  | 2 раз в год | 150 | 16942.08 | 0.4 | 3529.6
| Мытье лестничных площадок и маршей | кв.м | 2 в месяц | 200.00 | 27530.88 | 0.65 | 3529.6
Уборка придомовой территории |  |  |  |  | 116476.8 | 2.75 | 3529.6
| Выкашивание газонов | кв.м |  | 1008.80 | 2117.76 | 0.05 | 3529.6
| Механизированная уборка территории зимой | кв.м |  |  | 3811.968 | 0.09 | 3529.6
| Очистка территорий от наледи и льда | кв.м |  | 600 | 9741.696 | 0.23 | 3529.6
| Подметание территории (н) | кв.м | 22 в месяц | 608.27 | 19059.84 | 0.45 | 3529.6
| Подметание, сдвигание снега | кв.м |  | 608.27 | 49132.032 | 1.16 | 3529.6
| Посыпка территории песком/смесью из песка с хлоридами во время гололеда (н) | кв.м |  | 608.27 | 423.552 | 0.01 | 3529.6
| Уборка газонов от опавшей листвы | кв.м | 2 раза в год | 2098.69 | 3388.416 | 0.08 | 3529.6
| Уборка контейнерных площадок от мусора зимой | кв.м | 22 в месяц | 4.00 | 3811.968 | 0.09 | 3529.6
| Уборка контейнерных площадок от мусора летом (н) | кв.м | 22 в месяц | 4.00 | 3811.968 | 0.09 | 3529.6
| Уборка мусора с газонов | кв.м |  | 1008.80 | 21177.6 | 0.5 | 3529.6
Техническое обслуживание инженерного оборудования |  |  |  |  | 95722.752 | 2.26 | 3529.6
Обслуживание системы ГВС, ХВС |  |  |  |  | 14824.32 | 0.35 | 3529.6
| + Непредвиденный ремонт системы ХГВС, в т.ч. ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов и запорной арматуры | [5 empty] | 3529.6
| Гидравлические испытания теплотрассы | м |  | 242.00 |  |  | 3529.6
| Проверка состояния трубопроводов системы ХГВС | м | 1 раз в год | 484.00 | 14824.32 | 0.35 | 3529.6
Обслуживание системы канализации |  |  |  |  | 29225.088 | 0.69 | 3529.6
| + Непредвиденный ремонт системы канализации, в т.ч. ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, подчеканка раструбов канализационных стояков, устранение засоров трубопроводов | [5 empty] | 3529.6
| Проверка канализационных вытяжек, прочистка при необходимости | шт. | 1 раз в год | 12.00 | 5082.624 | 0.12 | 3529.6
| Проверка состояния трубопроводов системы канализования | м | 1 раз в год | 202.00 | 6353.28 | 0.15 | 3529.6
| Прочистка трубопроводов системы канализования | м |  | 534.00 | 17789.184 | 0.42 | 3529.6
Обслуживание системы отопления |  |  |  |  | 27954.432 | 0.66 | 3529.6
| + Непредвиденный ремонт системы отопления |  |  |  | 1270.656 | 0.03 | 3529.6
| Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления (н) |  |  |  | 16942.08 | 0.4 | 3529.6
| Проверка состояния запорно-регулирующей арматуры СО | шт. | 1 раз в год | 134.00 | 423.552 | 0.01 | 3529.6
| Проверка состояния отопительных приборов в МОП | шт. | 1 раз в год | 8.00 | 2117.76 | 0.05 | 3529.6
| Проверка состояния трубопроводов СО в подвале/на чердаке | п.м. | 1 раз в год | 552.00 | 1694.208 | 0.04 | 3529.6
| Прочистка грязевиков | шт. | 1 раз в год | 2.00 | 3388.416 | 0.08 | 3529.6
| Технический осмотр с мелким ремонтом изоляции трубопроводов (н) | п.м. | 1 раз в год | 794.00 | 2117.76 | 0.05 | 3529.6
Обслуживание системы электроснабжения |  |  |  |  | 23718.912 | 0.56 | 3529.6
| + Непредвиденный ремонт системы электроснабжения |  |  |  | 847.104 | 0.02 | 3529.6
| Замена перегоревших электроламп (н) | шт. |  | 42.00 | 4235.52 | 0.1 | 3529.6
| Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | шт. |  | 1.00 | 2117.76 | 0.05 | 3529.6
| Осмотр и профилактика линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (выключателей, пакетных переключателей, пускателей и т.д.) в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в т.ч. распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них вл | п.м. |  | 284.00 | 1270.656 | 0.03 | 3529.6
| Осмотр и профилактика электрощитовых/силовых установок (н) | шт. |  | 1.00 | 2117.76 | 0.05 | 3529.6
| Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | шт. | 2 раза в год | 20.00 | 1270.656 | 0.03 | 3529.6
| Осмотр состояния осветительной арматуры (выключателей, светильников над входом в подъезд, в тамбуре, межэтажных светильников, лампочек и арматуры) | этаж | 1 раз в год | 5.00 | 9741.696 | 0.23 | 3529.6
| Укрепление и техническое обслуживание выключателей в помещениях общего пользования | шт. |  | 12.00 | 2117.76 | 0.05 | 3529.6
Техническое обслуживание конструктивных элементов здания |  |  |  |  | 59297.28 | 1.4 | 3529.6
Обслуживание конструктивных элементов здания |  |  |  |  | 59297.28 | 1.4 | 3529.6
| Непредвиденный ремонт конструктивных элементов здания (замена замков, проушин, замена дверных пружин) | кв.м |  | 3604.50 | 2117.76 | 0.05 | 3529.6
| Осмотр конструктивных элементов здания в комплексе (кровля, окна, двери, фундамент) с составлением дефектной ведомости | кв.м |  | 3604.50 | 12706.56 | 0.3 | 3529.6
| Очистка водосточных воронок от снега и наледи | шт. |  | 10.00 | 4235.52 | 0.1 | 3529.6
| Очистка козырьков подъездов от снега, наледи и мусора | шт. |  | 4.00 | 2541.312 | 0.06 | 3529.6
| Прочистка внутренних водостоков | этаж |  | 5.00 | 0 | 0 | 3529.6
| Прочистка водосточных труб и желобов внешнего водостока | м |  | 174.00 | 3388.416 | 0.08 | 3529.6
| Прочистка ливневой канализации | этаж |  | 5.00 | 0 | 0 | 3529.6
| Удаление снега с кровель | кв.м |  | 1136.80 | 28377.984 | 0.67 | 3529.6
| Удаление сосулек и наледи с кровель | м |  | 174.00 | 5929.728 | 0.14 | 3529.6
Вывоз ТБО |  |  |  |  | 56126.98 | 1.3251 | 3529.6
| Вывоз ТБО | чел. |  | 170.00 | 56126.98 | 1.3251 | 3529.6
Вознаграждение уполномоченному |  |  |  |  | 33177 | 0.7833 | 3529.6
| Вознаграждение уполномоченному | кв.м |  | 3529.6 | 33177 | 0.7833 | 3529.6
Капитальный ремонт |  |  |  |  | 478190.208 | 11.29 | 3529.6
| Ремонт фасада по программе 40/60 постановление мэрии г.Новосибирска от 27.04.2011г. №3477 ( с 01.01.2013. по 31.12.2013.) | кв.м |  | 3529.6 | 478190.208 | 11.29 | 3529.6
3529.6
Директор ООО УК "ЖФС" _____________________ /В.К.Бородин
Уполномоченный представитель собственников _______________________/_____________/
помещений