## тр 60
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору управления
многоквартирным домом
ул.Трикотажная, д.60
от "____" ___________20__г,
ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА НА 2013 год.
"01" января 2013г.
Технические характеристики дома: |  |  | Сальдо на начало периода (руб.) | X | Всего расходы | 495072.81
| Площадь подвала: | 891.00 | Доход за период (руб.) | 0.00 | Площадь дома | 3116.80
| Площадь кровли: | 1158.30 | Затраты за период (руб.) | 495072.81 | Расчетная плата на 1 м2 в мес. | 13.24
| Кол-во чел: | 140.00 | Сальдо на конец периода (руб.) | X
Виды работ |  | ЕИ | Периодичность | Объем | Сумма | Плата за 1 м2 в мес.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Весь период
РАСХОД |  |  |  |  | 495072.81 | 13.24
Содержание жилья |  |  |  |  | 414381.33 | 11.08
Подготовка домов к сезонной эксплуатации |  |  |  |  | 19007.2 | 0.51
Работы по подготовке домов к весенне-летнему сезону |  |  |  |  | 3302.8 | 0.09
| Консервация системы центрального отопления (н) | п.м. | 1 раз в год | 1436.00 | 3302.8 | 0.09
Работы по подготовке домов к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  | 15704.4 | 0.42
| Гидравлические испытания системы отопления | п.м. | 1 раз в год | 1436.00 | 8472.4 | 0.23
| Промывка трубопроводов системы отопления (н) | п.м. | 1 раз в год | 904.00 | 7232 | 0.19
Работы и услуги, выполняемые по договорам со специализированными организациями |  |  |  |  | 2673 | 0.08
Работы и услуги по договорам |  |  |  |  | 2673 | 0.08
| Дезинсекция | кв.м | 1 раз в год | 891.00 | 1336.5 | 0.04
| Дератизация | кв.м | 1 раз в год | 891.00 | 1336.5 | 0.04
Работы прочие |  |  |  |  | 105463.88 | 2.82
Обслуживание жилого фонда |  |  |  |  | 102763.88 | 2.75
| Начисление и прием платежей | кв.м |  | 3116.8 | 28031.62 | 0.75
| Ночная аварийная служба | кв.м |  | 3116.8 | 29978.26 | 0.8
| Управление (УК) |  |  |  | 44754 | 1.2
Работы прочие |  |  |  |  | 2700 | 0.07
| Снятие показаний с контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) | прибор |  | 6.00 | 2160 | 0.06
| Снятие показаний с приборов учета | шт. | 1 в месяц | 1.00 | 540 | 0.01
Санитарное содержание |  |  |  |  | 161682.6 | 4.32
Вывоз мусора |  |  |  |  | 21621.6 | 0.58
| Вывоз КГМ |  |  |  | 21621.6 | 0.58
Уборка лестничных клеток |  |  |  |  | 41947.2 | 1.12
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3 этажа | кв.м | 8 в месяц | 200.00 | 6489.6 | 0.17
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | кв.м | 8 в месяц | 300.00 | 10533.6 | 0.28
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 3 этажа | кв.м | 1 в месяц | 200.00 | 9566.4 | 0.26
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | кв.м | 1 в месяц | 300.00 | 15357.6 | 0.41
Уборка придомовой территории |  |  |  |  | 98113.8 | 2.62
| Выкашивание газонов | кв.м |  | 849.00 | 1095.21 | 0.03
| Механизированная уборка территории зимой | кв.м |  |  | 1800 | 0.05
| Очистка территорий от наледи и льда | кв.м |  | 1374.50 | 15509.86 | 0.41
| Подметание территории (н) | кв.м | 22 в месяц | 1782.00 | 28540.51 | 0.76
| Сдвигание снега | кв.м | 22 в месяц | 1374.50 | 28727.05 | 0.77
| Посыпка территории песком/смесью из песка с хлоридами во время гололеда | кв.м |  | 1374.50 | 577.29 | 0.02
| Уборка газонов от опавшей листвы | кв.м | 2 раза в год | 849.00 | 2983.39 | 0.08
| Уборка контейнерных площадок от мусора зимой | кв.м | 22 в месяц | 4.00 | 5574.8 | 0.15
| Уборка контейнерных площадок от мусора летом (н) | кв.м | 22 в месяц | 4.00 | 1992.76 | 0.05
| Уборка мусора с газонов | кв.м |  | 849.00 | 11312.93 | 0.3
Техническое обслуживание инженерного оборудования |  |  |  |  | 76023 | 2.03
Обслуживание системы ГВС, ХВС |  |  |  |  | 5568 | 0.15
| Проверка состояния трубопроводов системы ХГВС | м | 1 раз в год | 464.00 | 5568 | 0.15
Обслуживание системы канализации |  |  |  |  | 29710 | 0.79
| Проверка канализационных вытяжек, прочистка при необходимости | шт. | 1 раз в год | 12.00 | 3000 | 0.08
| Проверка состояния трубопроводов системы канализования | м | 1 раз в год | 204.00 | 3060 | 0.08
| Прочистка трубопроводов системы канализования | м |  | 550.00 | 23650 | 0.63
Обслуживание системы отопления |  |  |  |  | 28523 | 0.76
| Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления (н) |  |  |  | 21700 | 0.58
| Проверка состояния отопительных приборов в МОП | шт. | 1 раз в год | 8.00 | 400 | 0.01
| Проверка состояния трубопроводов СО в подвале/на чердаке | п.м. | 1 раз в год | 532.00 | 573.5 | 0.02
| Прочистка грязевиков | шт. | 1 раз в год | 2.00 | 489.5 | 0.01
| Технический осмотр с мелким ремонтом изоляции трубопроводов (н) | п.м. | 1 раз в год | 776.00 | 3880 | 0.1
| Уплотнение сгонов СО без разборки | шт. | 1 раз в год | 148.00 | 1480 | 0.04
Обслуживание системы электроснабжения |  |  |  |  | 12222 | 0.33
| Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | шт. | 1 в месяц | 1.00 | 540 | 0.01
| Осмотр и профилактика линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (выключателей, пакетных переключателей, пускателей и т.д.) в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в т.ч. распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них вл | п.м. | 1 в месяц | 248.00 | 5952 | 0.16
| Осмотр и профилактика электрощитовых/силовых установок (н) | шт. | 1 в месяц | 1.00 | 1440 | 0.04
| Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | шт. | 2 раза в год | 20.00 | 1800 | 0.05
| Осмотр состояния осветительной арматуры (выключателей, светильников над входом в подъезд, в тамбуре, межэтажных светильников, лампочек и арматуры) | этаж | 1 раз в год | 5.00 | 1050 | 0.03
| Укрепление и техническое обслуживание выключателей в помещениях общего пользования | шт. | 1 раз в квартал | 12.00 | 1440 | 0.04
Техническое обслуживание конструктивных элементов здания |  |  |  |  | 49531.65 | 1.32
Обслуживание конструктивных элементов здания |  |  |  |  | 49531.65 | 1.32
| Осмотр конструктивных элементов здания в комплексе (кровля, окна, двери, фундамент) с составлением дефектной ведомости | кв.м | 2 раза в год | 3244.40 | 14924.24 | 0.4
| Очистка водосточных воронок от снега и наледи | шт. |  | 10.00 | 1950 | 0.05
| Очистка козырьков балконов последних этажей от снега и наледи | шт. |  | 8.00 | 5191.53 | 0.14
| Очистка козырьков подъездов от снега, наледи и мусора | шт. |  | 4.00 | 3120 | 0.08
| Прочистка внутренних водостоков | этаж | 2 раза в год | 5.00 | 300 | 0.01
| Прочистка водосточных труб и желобов внешнего водостока | м | 2 раза в год | 167.00 | 860.38 | 0.02
| Прочистка ливневой канализации | этаж | 2 раза в год | 5.00 | 300 | 0.01
| Удаление снега с кровель | кв.м |  | 1158.30 | 17374.5 | 0.46
| Удаление сосулек и наледи с кровель | м |  | 167.00 | 5511 | 0.15
Вывоз ТБО |  |  |  |  | 34154.4 | 20.33
| Вывоз ТБО (20,33 коп. с человека в месяц) | чел. |  | 140 | 34154.4 | 20.33
Обслуживание газовых сетей |  |  |  |  | 14592.72 | 0.39
| Обслуживание внутридомовых газовых сетей |  |  |  | 14592.72 | 0.39
Вознаграждение уполномоченному |  |  |  |  | 32927.16 | 0.88
| Вознаграждение уполномоченному |  |  |  | 32927.16 | 0.88
Директор ООО УК "Жилфондсервис" _____________________ /В.К.Бородин
Уполномоченный представитель собственников _______________________/_____________/
помещений